## 1 - Rozpočet
ZADANIE
Stavba: Modernizácia verejného osvetlenia v obci Obid
Objekt: Verejné osvetlenie
Objednávateľ: Obec Obid
Zhotoviteľ: |  |  | Spracoval:
Miesto: Obid |  |  | Dátum: 24. 02. 2021
Č. | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Práce a dodávky M |  |  |  | 0
| Elektromontáže |  |  |  | 0
1 | Montáž a zapojenie svietidiel | ks | 193 |  | 0
2 | Svietidlo LED 30W standard | ks | 95 |  | 0
3 | Svietidlo LED 20 W standard | ks | 96 |  | 0
4 | Svietidlo Reflektor LED 50W/4000K | ks | 2 |  | 0
5 | Recyklačný poplatok | ks | 193 |  | 0
6 | Montáž svorky na vedenie | ks | 386 |  | 0
7 | Svorka EKO 4-25 na vedenie | ks | 386 |  | 0
8 | Výložník oceľový - na betónový stĺp vrátane príslušenstva | ks | 191 |  | 0
9 | Výložník VBS1/ 800 oceľový + obruč na betónový stožiar | ks | 191 |  | 0
10 | Montáž výložnika pod vedenie NN | ks | 191 |  | 0
11 | Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5 | m | 460 |  | 0
12 | Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2 | m | 483 |  | 0
13 | Demontáž výložníka (pod vedením NN) | ks | 145 |  | 0
14 | Demontáž svietidla (pod vedením NN) | ks | 145 |  | 0
15 | Demontaž RVO | ks | 3 |  | 0
16 | Montáž - Rozvádzač RVO, do 3x25A/400V pilierový | ks | 2 |  | 0
17 | Rozvádzač RVO - pilierový - hl.istič do 3x25A/400V, istenie vývodov, prívod a vývody odspodu, astrohodiny, zvodič prapätia B+C, | ks | 2 |  | 0
18 | Montáž uzemnenia RVO | ks | 2 |  | 0
19 | Tyč ZT 2m uzemňovacia plná | ks | 2 |  | 0
20 | Guľatina FeZn10 (1kg=1,612m, 1m=0,62kg), vrátane podružného materiálu | kg | 4 |  | 0
21 | Montáž chráničky do ø63mm na betónový stožiar so zatiahnutím kábla | m | 12 |  | 0
22 | Rúrka pevná 6029 ZNM S 37mm 34,4mm 1250N 3m pancierová pozinkovaná so závitom | ks | 4 |  | 0
23 | Výkop v zeleni do hĺbky 70 cm, zatrávnenie, odvoz výkopku na skládku, pokládka kábla, fólia, piesok, zásyp, uvedenie do pôvodného stavu | m | 4 |  | 0
24 | Silový kábel hliníkový 750-1000 V (v mm2) voľne uložený AYKY 1 kV do 4x25 | m | 52 |  | 0
25 | Kábel 1- AYKY-J 4x25 - silový s hliníkovým jadrom | m | 52 |  | 0
26 | Montáž - Prepichovacia svorka na káblové vedenia | ks | 16 |  | 0
27 | Svorka P150/150I odbočovacia prepichovacia Al6-150mm2, Cu6-150mm2 - prepichovacia svorka na káblové vedenia | ks | 16 |  | 0
28 | Montáž - Samonosný kábel do 1-AES 2x16 | m | 182 |  | 0
29 | Kábel pevný NFA2X 2x16 samonosný /1-AES, 1-AEKS/ | m | 182 |  | 0
30 | Inžinierska činnosť | súb. | 1 |  | 0
31 | Práca plošiny | hod | 148 |  | 0
32 | Podružný materiál | % | 0 |  | 0
33 | Podiel pridružených výkonov | % | 0 |  | 0
| Revízie |  |  |  | 0
34 | Revízia svietidiel | ks | 193 |  | 0
| Celkom bez DPH: |  |  |  | 0